Lisa 1. Kambja prototüübi lüsimeetrite veeproovide analüüsitulemused. 


lüsimeeter
üld P mg/l
üld N mg/l

31.08.04
1
0,614
5,0


2
0,364
5,8


3
0,240
3,9






28.09.04
1
0,359
3,6


2
0,465
4,4


3
0,424
5,0

