Projekt “ Keskkonnasõbralikud veepuhastid Eesti väikeasulatesse”

Lisa 7

Projekt “ Keskkonnasõbralikud veepuhastid Eesti väikeasulatesse”

Lisa 7


Lisa 7 Vohnja reoveepuhasti maksumuskalkulatsioon

Materjalide maksumus

Materjal
Ühik
Hulk
Hind
Maksumus

1
2
3
4
5

Kanalisatsioonitorustik
 
 
 
 

Kanalisatsioonitoru DN200, T8
m
50
110
5500

Ülevoolukaev DN 500
tk
1
2500
2500

 
 
 
 
8000

Kogumistiigid
 
 
 
 

Geomembraan (HDPE või LDP kile) 1mm
m2
8460
40
338400

III klassi geotekstiil
m2
8500
12
102000

Toorkummist läbiviiguhülsid
tk
5
200
1000

Liiv
m3
270
40
10800

 
 
 
 
452200

Niisutustorustik 
 
 
 
 

Survetoru  PE,  DN63, PN6
m
1545
35
54075

Käänik  DN 63,    90°
tk
5
190
950

Poltidega sadul 63/32
tk
146
250
36500

PE toru otsik DN 25
tk
146
35
5110

Malmist üleminek 32/25
tk
146
15
2190

Jaotustoru PE,  DN25
m
7360
10
73600

Kiirühendusmuhv DN25
tk
90
5
450

Reguleerimisseib
tk
90
25
2250

 
 
 
Kokku
175125

Pumbamaja
 
 
 
 

FIBO plokk 250x185x490
tk
170
20
3400

FIBO plokk 200x185x490
tk
315
18
5670

FIBO sillus 200x185x1490
tk
1
340
340

FIBO kergkruus 10...20
m3
8
360
2880

Müürisegu M 100/500
kg
1140
2
2280

Bi-armatuur
m
110
5
550

Betoon C25/30
m3
1.1
600
660

Armatuurteras Ø8 mm
m
40
5
200

Ehituspuit
tm
10
2500
25000

Mineraalvill,  ISOVER 565-KL-100
m3
4
450
1800

Puistevill  KV-050
m3
3.5
265
928

Tuuletõkke plaat,  12 mm
m2
43
40
1720

Niiskustõkke kile
m2
33
25
825

Aurutõkke paber
m2
11
10
110

Kipsplaat CYPROC GP-15
m2
11
45
495

RANNILA profiilplekk PP-20
m2
36
135
4860

1
2
3
4
5

RANNILA profiilplekk PP-45
m2
31
165
5115

Vahtpolüstüroolplaat 
m3
0.4
110
44

LUJA plaat
m2
5
200
1000

Soojustatud metalluks
tk
1
4000
4000

Veevõtukaev PE,  DN 1000
tk
1
4500
4500

Muud materjalid
 
 
 
4000

 
 
 
Kokku
66982

Tehnoloogilised seadmed ja materjalid
 
 
 
 

Pump
tk
1
7500
7500

Imitoru, imipaak
tk
1
3000
3000

Siirdmik DN 40/80
tk
1
300
300

Siiber  DN 80
tk
1
1500
1500

Tagasilöögiklapp  DN 80
tk
1
1300
1300

Ajamiga klapp/siiber  DN 80
tk
5
2500
12500

Mehaaniline filter  SAF 3000
tk
1
224000
224000

Roostevaba terastoru  De 60.3
m
5
105
525

Standardäärik DN 80
tk
13
120
1560

Standardäärik DN 50
tk
10
100
1000

Tõmbekindel äärik  DN 60
tk
5
140
700

Elektri peakilp
tk
1
5000
5000

Automaatikakilp
tk
1
7000
7000

Valve- ja signalisatsiooniseadmed
kompl
1
5000
5000

Elektrikaabel  
m
30
20
600

Automaatikakaabel
m
30
10
300

Kaablikaitsetoru
m
15
10
150

Kaablikandurid
tk
10
30
300

Kinnitusklambrid
tk
20
10
200

Muud materjalid
 
 
 
4000

 
 
 
Kokku
277020

Ehitustööde maksumuse hinnang

Töö
Ühik
Hulk 
Hind
Maksumus

Tiikide rajamine
 
 
 
 

Pinnase kaevamine tiikidest
m3
3300
10
33000

Liivast aluskihi paigaldamine tiikide põhja
m3
270
20
5400

Kile paigaldamine ja kokku keevitamine
m2
8460
30
253800

Geotekstiili paigaldamine kile peale
m2
8500
5
42500

Pinnasest kaitsekihi paigaldamine kile peale
m3
1300
15
19500

Läbiviikude tegemine kilesse
tk
5
100
500

 
 
 
Kokku
354700

Kanalisatsioonitorustike ehitus
 
 
 
 

Kaeviku kaevamine torustikele
m3
110
10
1100

Liivast aluskihi tegemine
m3
2.5
50
125

Liivast esmase tagasitäite tegemine
m3
4
50
200

Kanalisatsioonitoru paigaldamine
m
50
10
500

Ülevoolukaevude paigaldamine
tk
1
50
50

Kaeviku tagasitäite tegemine
m3
110
10
1100

 
 
 
Kokku
3075

Pumbamaja ehitus
 
 
 
 

Pumbamaja üldehitustööd
 
 
 
30000

Seadmete paigaldus
 
 
 
10000

Elektri installatsioonitööd
 
 
 
8000

Automaatikaseadmete paigaldus
 
 
 
4000

 
 
 
Kokku
52000

Niisutussüsteemide rajamine 
 
 
 
 

Kaeviku kaevamine torustikele
m3
1100
10
11000

Survetoru paigaldamine
m
1545
10
15450

Toruühenduste tegemine
tk
146
20
2920

Kaeviku tagasitäitmine
m3
1100
10
11000

Niisutustorude paigaldamine
m
7360
5
36800

Aukude puurimine niisutustorudesse
tk
820
2
1640

Niisutussüsteemide häälestamine ja tasakaalustamine
 
 
 
5000

 
 
 
Kokku
83810

Muud tööd
 
 
 
 

BIO-25 täitmine pinnasega
m3
30
50
1500

BIO-100 ümberehitamine setitiks
tk
1
1500
1500

Teenindushoone lammutamine
tk
1
2000
2000

Muud tööd
 
 
 
2000

 
 
 
Kokku
7000

Koondtabel

 
Maksumus

Materjal
979327

Tööd
500585

Kokku
1479912

Märkus:   Tabelites toodud maksumused ei sisalda käibemaksu. 

