LIFE 00 ENV/EE/000924 Estwaste

Annex 10

LIFE 00 ENV/EE/000924 Estwaste

Annex 10


Annex 10

Prognosis of construction costs at Kambja 

A Canalisation, mechanical treatment, bioponds

Prices and costs are in Estonian crowns (1 EURO – 15,6565 EEK)

Material
Unit
Amount
Price*
Cost*

1
2
3
4
5

Canalisation
 
 
 
 

Kanalisatsioonitoru De200, T8
m
310
110
34100

Kanalisatsioonikaev De400 
tk
4
2000
8000

Ülevoolukaev De 500
tk
4
2500
10000

Käänik  De 200, 45°
tk
2
195
390

 
 
 
 
 

Mechanical treatment
 
 
 
 

Mehaaniline võre
tk
1
85000
85000

Käsivõre koos veetõkkeplaatidega
tk
1
9000
9000

Kaevurõngas KC-15-9
tk
1
900
900

Kaevurõngas KC-15-6
tk
1
800
800

Kaevu põhjaplaat KCD-15
tk
1
600
600

Betoon B15
m3
0.2
600
120

Roostevaba terasplekk (AISI 304)  2mm
m2
2
300
600

Ehituspuit
tm
0.2
2500
500

Tsingitud plekk
m2
3.5
150
525

Vahtplastist soojustusplaadid  d=10 cm
m2
3.2
50
160

Elektrikaabel MCMK 4x10+10S
m
35
25
875

 
 
 
 
 

Bioponds
 
 
 
 

Geomembraan (HDPE või LDP kile) 1mm
m2
8660
45
389700

III klassi geotekstiil
m2
8580
15
128700

Toorkummist läbiviiguhülsid
tk
7
200
1400

 
 
 
 
 

Other materials
 
 
 
 

Kruus või killustik teenindustsooni katteks
m3
50
128
6400

Aiavõrk h=1.5 m
jm
630
65
40950

Tross Ø3 mm
m
630
5
3150

Aiapostid 
tk
130
80
10400

Metallvärav
tk
2
4000
8000

Muud materjalid
 
 
 
5000

 
 
 
Total
745270







Activity
Unit
Amount
Price*
Cost*

1
2
3
4
5

Canalisation construction 
 
 
 
 

Huumusmulla koorimine kaeviku trassilt
m3
100
10
1000

Kaeviku kaevamine torustikele
m3
380
10
3800

Liivast aluskihi tegemine
m3
10
50
500

Liivast esmase tagasitäite tegemine
m3
30
50
1500

Kanalisatsioonitoru paigaldamine
m
310
10
3100

Kanalisatsiooni- ja ülevoolukaevude paigaldamine
tk
8
50
400

Kaeviku tagasitäite tegemine
m3
340
10
3400

Pinnasvalli tegemine toru peale
m3
40
20
800

 
 
 
Total
14500

 
 
 
 
 

Construction of mechanical treatment
 
 
 
 

Süvendi kaevamine võrekaevule
m3
6
10
60

Aluse tasandamine ja tihendamine
m2
3
5
15

Betoonist kaevuelementide paigaldus
tk
3
100
300

Läbiviikude tegemine 
tk
4
150
600

Toruühenduste tegemine
tk
4
10
40

Läbiviikude tihendamine
tk
4
50
200

Betooni valamine kaevu põhja 5...6 cm
m3
0.2
100
20

Vana toru otsa sulgemine
tk
1
50
50

Võreseadme paigaldamine 
tk
1
800
800

Käsivõre paigaldamine kaevu K-19
tk
1
1500
1500

Tõkkeplaatide paigaldamine
tk
4
200
800

Elektrikaabli paigaldus
m
35
150
5250

 
 
 
Total
9635

Establishment of ponds
 
 
 
 

Kasvupinnase koorimine tiikide alalt
m3
1200
8
9600

Süvendi kaevamine tiikidele
m3
8650
10
86500

Liiva eraldamine moreenpinnasest
m3
660
20
13200

Pinnasest vallide tegemine biotiikidele
m3
2100
30
63000

Liivast aluskihi paigaldamine tiikide põhja
m3
620
20
12400

Kraavide kaevamine kile fikseerimiseks
m3
175
50
8750

Kile paigaldamine ja kokku keevitamine
m2
8660
30
259800

Geotekstiili paigaldamine kile peale
m2
8580
5
42900

Kile fikseerimine pinnasega 
m3
180
10
1800

Pinnasest kaitsekihi paigaldamine kile peale
m3
3100
15
46500

1
2
3
4
5

Pinnase paigaldamine tiikide nõlvadele
m3
1650
15
24750

Kaeviku kaevamine ühendustorustikele
m3
120
10
1200

Läbiviikude tegemine kilesse
tk
7
100
700

Pinnasvallide tõstmine lõppkõrgusele
m3
800
10
8000

Nõlvade silumine
m2
2400
5
12000

Ülejäänud pinnase laiali planeerimine
m3
2100
8
16800

 
 
 
Total
607900

Other works
 
 
 
 

Pinnastee ehitus pumbamajani
m
325
10
3250

Killustiku planeerimine teenindustsooni alale
m2
50
20
1000

Piideaia ehitamine
m
630
20
12600

Väravate paigaldus
tk
2
1000
2000

 
 
 
Total
18850

 Construction cost
 
Sum 
total
650885

Summary 


Cost*

Cost of material
745270

Construction cost
650885

Sum total
1396155

* All prices and costs are without VAT.

B Irrigation, pumping in vegetation filter

Costs of construction materials

Material
Unit
Amount
Price*
Cost*

1
2
3
4
5

Irrigation system
 
 
 
 

Survetoru  PE,  DN75, PN6
m
5420
40
216800

Käänik (kiirühendus)  DN 75,    °
tk
22
216
4752

Kolmik (kiirühendus)  DN 75/75
tk
7
280
1960

Kiirühendusmuhv DN75
tk
31
190
5890

Poltidega sadul 75/32
tk
406
53
21518

PE toru otsik DN 25
tk
406
15
6090

Malmist üleminek 32/25
tk
406
10
4060

Jaotustoru PE,  DN25
m
9300
5
46500

Kiirühendusmuhv DN25
tk
419
27
11313

Reguleerimisseib
tk
300
5
1500

 
 
 
Total
320383

Pumphouse
 
 
 
 

FIBO plokk 250x185x490
tk
195
20
3900

FIBO plokk 200x185x490
tk
360
18
6480

FIBO sillus 200x185x1490
tk
1
340
340

FIBO kergkruus 10...20
m3
8
360
2880

Müürisegu M 100/500
kg
1300
2
2600

Bi-armatuur
m
160
5
800

Betoon B25
m3
1.5
650
975

Armatuurteras Ø8 mm
m
50
5
250

Ehituspuit
tm
10
2500
25000

Mineraalvill,  ISOVER 565-KL-100
m3
4
450
1800

Puistevill,  TSELLUVILL
m3
8
265
2120

Tuuletõkke plaat,  12 mm
m2
42
40
1680

Niiskustõkke kile
m2
40
25
1000

Aurutõkke paber
m2
16
10
160

Kipsplaat CYPROC GP-15
m2
15
45
675

RANNILA profiilplekk PP-20
m2
37
135
4995

RANNILA profiilplekk PP-45
m2
37
165
6105

Vahtpolüstüroolplaat 
m2
9
110
990

LUJA plaat
m2
9
200
1800

Soojustatud metalluks
tk
1
4000
4000

Muud materjalid
 
 
 
4000

 
 
 
Total
68650

1
2
3
4
5

Technological equipment and materials
 
 
 
 

Pump
tk
2
7500
15000

Siiber
tk
2
1500
3000

Tagasilöögiklapp
tk
2
1300
2600

Ajamiga siiber
tk
7
2500
17500

Roostevaba terastoru  De 88.9
m
10
150
1500

Tõmbekindel äärik DN75
tk
7
140
980

Imitoru PVC või PP, DN 200
m
15
135
2025

Maa-alune siiber DN 200
tk
1
3000
3000

Imitoru liitmikud
tk
2
900
1800

Elektri peakilp
tk
1
5000
5000

Automaatikakilp
tk
1
7000
7000

Valve- ja signalisatsiooniseadmed
kompl
1
5000
5000

Elektriradiaator 0.75 kW
tk
2
850
1700

Elektrikaabel  
m
20
20
400

Automaatikakaabel
m
50
10
500

Kaablikaitsetoru
m
20
10
200

Kaablikandurid
tk
10
30
300

Kinnitusklambrid
tk
30
10
300

Muud materjalid
 
 
 
6000

 
 
 
Total
73805







Advisable equipment





Mehaaniline filter  SAF 3000, DN100
tk
1
 224172
224172 

Total costs of material 



687010

Construction costs 

Activity
Unit
Amount
Price*
Cost*

1
2
3
4
5

Pumphouse construction 
 
 
 
 

Pumbamaja üldehitustööd
 
 
 
30000

Seadmete paigaldus
 
 
 
10000

Elektri installatsioonitööd
 
 
 
8000

Automaatikaseadmete paigaldus
 
 
 
4000

 
 
 
Total
52000

Establishment of irrigation system
 
 
 
 

Kaeviku kaevamine torustikele
m3
4400
10
44000

Survetoru paigaldamine
m
5420
10
54200

Toruühenduste tegemine
tk
406
20
8120

Kaeviku tagasitäitmine
m3
4400
10
44000

Niisutustorude paigaldamine
m
9300
5
46500

Aukude puurimine niisutustorudesse
tk
2000
2
4000

Niisutussüsteemide häälestamine ja tasakaalustamine
 
 
 
5000

 
 
 
Total
205820

 
 
 
 
 

Lysimeter
kompl
6
1500
9000

Construction of lysimeters
 
 
 
 

Pinnase koorimine lüsimeetri alalt 
m3
2
100
200

Aluse profileerimine
m2
6
20
120

Kile koos paigaldamisega
tk
3
60
180

Torude perforeerimine
m
6
20
120

Toru koos paigaldamisega
m
6
30
180

Killustik koos paigaldamisega
m3
0.1
150
15

Geotekstiil koos paigaldamisega
m2
3
25
75

Kaevutorud koos paigaldamisega
tk
1
300
300

Läbiviikude tegemine
tk
2
100
200

Pinnase tagasi panemine
m3
2
55
110

 
 
 
Total
1500

Other works
 
 
 
 

Kraavi põhja tasandamine 
m
220
20
4400

Dreenitoru koos paigaldamisega
m
220
45
9900

Kraavi täitmine pinnasega
m3
1400
10
14000

Pinnase planeerimine 
ha
3
1000
3000

Pajutaimede istutamine
tk
 
 
 

Muud tööd
 
 
 
 

 
 
 
Total
31300

Summary table

 
Cost*

Material costs 
687010

Construction costs
298120

Total 
985130

* All prices and costs without VAT.

1
5

